Виробник: ТОВ "НВК "ЛАБОРА"

ЄДРПОУ 41426918 Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка вул. Горохівська, 63 В.

Тел: +380956903071

Сайт: https://labora.com.ua.

Технічний паспорт виробу:

Демонстраційний набір "Електромагнетизм з датчиком"

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Демонстраційний набір «Електромагнетизм з датчиком» (далі – виріб) призначений для проведення демонстраційних навчальних експериментів із розділу «Електрика та магнетизм» відповідно до авторської програми чи підручника, у проєктній діяльності учнів, а також в умовах домашнього та дистанційного навчання.

Виріб дозволяє повністю забезпечити фізичні кабінети, лабораторії та навчальні приміщення базовими (і не тільки) навчальними експериментами з розділу «Електрика та магнетизм», які використовуються у шкільній програмі, у тому числі проводити фронтальні лабораторні роботи в обсязі, встановленому державними навчальними стандартами з фізики.

Комплектація виробу дозволяє провести не менше ніж 11 експериментальних робіт:

- Дослідження магнітного поля Землі.

- Дослідження взаємодії магнітів.

- Дія магнітного поля на провідник зі струмом (сила Ампера).

- Дослідження явища електромагнітної індукції та правило Ленца.

- Вивчення принципу дії електричного дзвоника.

- Демонстрація залежності магнітного поля від відстані до провідника/магніту.

- Дослідження магнітного поля постійного магніту.

- Вивчення магнітного поля котушки зі струмом.

- Складання та випробування електромагніта.

- Вивчення будови і принципу дії електродвигуна.

- Вимірювання магнітної індукції за допомогою датчика.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип виробу: навчальний демонстраційний набір для експериментів і демонстрацій;

- Розділ курсу фізики: «Електрика та магнетизм»;

- Кількість елементів набору: понад десять;

- Розміщення елементів: горизонтально на столі або предметному столику;

- Матеріал окремих модулів: АБС-пластик, безпечний для здоров’я;

- Упаковка: елементи набору поміщено в пластикові бокси;

- Температура експлуатації та зберігання виробу – від +5° до +35 °С;

- Оптимальний рівень вологості для зберігання та використання виробу – не більше 80 %.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

До складу набору входять елементи, наведені в таблиці:

| № | Найменування | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад для демонстрації дії електромагнітного поля Землі | шт. | 1 |
| 2 | Модель електричного дзвоника | шт. | 1 |
| 3 | Прилад для демонстрації правила Ленца | шт. | 1 |
| 4 | Котушка-моток лабораторна | шт. | 1 |
| 5 | Стрілки магнітні на підставці демонстраційні | пара | 1 |
| 6 | Магніти керамічні на підставці | пара | 1 |
| 7 | Магніт U-подібний демонстраційний | шт. | 1 |
| 8 | Модель молекулярної будови магніта | шт. | 1 |
| 9 | Електромагніт розбірний лабораторний підковоподібний | шт. | 1 |
| 10 | Модель електродвигуна розбірна лабораторна | шт. | 1 |
| 11 | Магніт U-подібний лабораторний | шт. | 1 |
| 12 | Компас | шт. | 1 |
| 13 | Прилад для демонстрації сили Ампера | шт. | 1 |
| 14 | Датчик магнітного поля | шт. | 1 |
| 15 | Ложемент | шт. | 1 |
| 16 | Паспорт виробу | шт. | 1 |
| 17 | Методичні настанови щодо використання набору | шт. | 1 |

4. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігати в сухому місці, уникаючи прямих сонячних променів.

- Не зберігати виріб у місцях з високою концентрацією пилу.

- Транспортування виробу допускається будь-яким видом закритого транспорту в упаковці виробника, яка забезпечує збереженість запакованих виробів від механічних пошкоджень, забруднення і попадання вологи.

5. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – 2 роки.

Гарантія поширюється на будь-які недоліки виробів, викликані дефектами виробництва та матеріалу. Умови гарантійного талону не поширюються на логістичні послуги (повернення/обмін товару).

Гарантія не поширюється на недоліки виробів, у випадках:

- Гарантійний лист загублений чи замінений;

- Відсутня відмітка про дату продажу;

- Самостійна модифікація конструкції виробу споживачем;

- Використання з порушенням вимог до експлуатації;

- Механічне пошкодження виробів при транспортуванні, в результаті удару чи падіння, або застосування сили;

- Вплив екстремальних температур, що не передбачені умовами експлуатації;

- Нанесення фарби або інших покриттів на зовнішню поверхню виробу.

Порядок розгляду рекламаційних заявок

- Рекламаційні заявки щодо явних (візуальних) пошкоджень розглядаються упродовж двох тижнів з моменту продажу виробу.

- Для подання заявки покупець повинен надати фото або відео підтвердження дефекту.

- Розгляд рекламації та прийняття рішення щодо скарги здійснюється протягом семи робочих днів з моменту отримання заявки.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виробник: ТОВ "НВК "ЛАБОРА"

Назва виробу: Демонстраційний набір "Електромагнетизм з датчиком"

Продавець…………………………………………….……

Дата продажу…………………….………………………..   штамп/підпис